

Załącznik nr 6

Oświadczenie
o wymogach jakościowych użytego  sprzętu do budowy instalacji fotowoltaicznej

Działając w imieniu 

…………………………………………………………………………………………………………....…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………....…………
 (podać nazwę i adres Wykonawcy)

oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję będzie realizował inwestycje w oparciu o następujący sprzęt:

1) Panele fotowoltaiczne………………………………………………………………………………
                                                 (typ/producent)

2) Inwerter………………………………………………………………………………………………..
                                                 (typ/producent)

3) Konstrukcja nośna instalacji……………………………………………………………………….
                                                 (typ/producent)

Który posiada parametry nie gorsze niż wymienione  w Załączniku nr 7  do w/ w  zapytania ofertowego tj.
	Sprzęt /producent

	Parametry
	Spełnia / nie spełnia 
( TAK/NIE)
 (Niewłaściwą odpowiedź skreślić)


	Panel fotowoltaiczny

	Moc znamionowa
	Tak/ Nie


	
	Napięcie znamionowe:
	Tak/ Nie

	
	Prąd znamionowy:
	Tak/Nie

	
	Napięcie obwodu otwartego:
	Tak/ Nie

	
	Prąd zwarcia: 
	Tak/Nie

	
	Sprawność:
	Tak/ Nie

	
	Ilość ogniw na moduł:
	Tak/ Nie

	
	Maks. obciążenie modułu na siły ssące oraz nacisk:
	Tak/Nie

	
	Rama modułu
	Tak/ Nie


	
	Pokrycie modułu:
	Tak/ Nie

	
	Tolerancja mocy:
	Tak/ Nie

	
	Współczynnik temperaturowy:
	Tak/ Nie

	
	Typ modułu:
	Tak/ Nie

	
	Gwarancja
	Tak/ Nie

	
	Liniowa gwarancja mocy
	Tak/ Nie

	Inwerter  sieciowy

	Parametry wejściowe

	
	Maksymalny prąd wejściowy 

	Tak/ Nie

	
	Maksymalny prąd zwarciowy  

	Tak/ Nie


	
	Min. Napięcie wejściowe

	Tak/ Nie

	
	Znamionowe napięcie wejściowe

	Tak/Nie

	
	Maks. Napięcie wejściowe

	Tak/ Nie


	
	Zakres napięć MPPT

	Tak/ Nie


	
	Liczba trackerów
	Tak/ Nie


	
	Liczba przyłączy prądu stałego
	Tak/ Nie

	
	Parametry wyjściowe

	
	Moc znamionowa 

	Tak/ Nie

	
	Maks. Prąd na wyjściu

	Tak/ Nie

	
	Częstotliwość 

	Tak/ Nie

	
	Współczynnik zniekształceń nieliniowych

	Tak/ Nie

	
	Wymagania ogólne

	
	Wymiary

	Tak/ Nie

	
	Masa

	Tak/ Nie

	
	Koncepcja falownika beztransformatorowy
	Tak/ Nie

	Konstrukcja nośna instalacji 

	Materiał: aluminiowa oraz stal nierdzewna
	Tak/ Nie

	
	Certyfikat potwierdzający zgodność z obowiązującymi normami od niezależnej jednostki certyfikującej
	Tak/Nie

	
	Gwarancja min 5 lat
	
	Tak/ Nie




Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art.233kk oraz 305 kk. oraz załączonymi dokumentami.  

...............................................................	
Miejscowość , data

			………………………………..
                                            (pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 	
 do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

