

Załącznik nr 2 SWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
na trokar chirurgiczny – 1 zestaw
Trokar - nowy
Rok produkcji: 2025     
Ilość: 1 zestaw
Typ / Nr fabryczny: ………………………………………………………………..…………
                                                                            (proszę uzupełnić)
Model / Marka: ………………………………………………………………………….……
                                                                            (proszę uzupełnić)
	L.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Parametry wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę
	

	Trokar  -  1 zestaw
	

	1. 
	Gwintowany, stalowy tubus trokara mit o śr. 13 mm i dł. 110 mm z pierścieniem kodyfikującym jego średnicę 
	TAK
	
	

	2. 
	Stalowy korpus trokara mit o śr. 13 mm z gumową uszczelką zewnętrzną i silikonową przepustnicą wewnętrzną
	TAK
	
	

	3. 
	Obturator z zakończeniem trójgraniastym do trokara o śr. 13 mm i dł. 110 mm
	TAK
	
	

	4. 
	Trójramienna gumowa klapkowa uszczelka redukcyjna 13/10/5 mm 
kompatybilna z systemem troakarów typu mit pakowana po 5 szt. w opakowaniu zbiorczym.
	TAK
	
	

	
	Informacje dodatkowe

	
	1. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą)
	TAK
	

	
	2. 
	Gwarancja minimum 24 m-ce
	TAK
	

	
	3. 
	Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 8 lat
	TAK
	

	
	4. 
	Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 24 godzin, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
	TAK
	

	
	5. 
	Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku
	TAK
	

	
	6. 
	Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd Wykonawca wykona w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji
	TAK
	

	
	7. 
	Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji
	TAK
	

	
	8. 
	Serwis autoryzowany (nazwa i adres)
	TAK
	

	
	9. 
	Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE
	TAK
	


