Szczebrzeszyn 11.04.2025 r.
PSSz 204/1/2025

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów do budynku 
Przedszkola Samorządowego w Szczebrzeszynie

Przedmiotowe postępowanie nie podlega Ustawie z dnia 11 września 2019 r.. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)- wartość całkowita zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000,00 netto.
I. Zamawiający

Gmina Szczebrzeszyn, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn,
NIP: 922 269 97 26, 
REGON 950368606,

Przedszkole Samorządowe w Szczebrzeszynie, ul. Trębacka 25 , 22-460 Szczebrzeszyn
 tel. 84 6821038
mail: sekretariat@przedszkoleszczebrzeszyn.szkolnastrona.pl

reprezentowaną przez:

Panią Jolantę Strzałka – p.o. Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Szczebrzeszynie , działającą na podstawie pełnomocnictwa nr ROK.0052.44.2024

II. Opis przedmiotu zapytania

1.Przedmiotem zapytania jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie nowych
      5 kpl. Klimatyzatorów typu split (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna). Rodzaj pomieszczeń:
a) sala zajęć Biedroneczki – 68,44 m2
b) sala zajęć Tygryski  – 67,28 m2
c) sala zajęć Motylki-68,44 m2
d) sala zajęć Misie – 67,28 m2
e) [bookmark: _Hlk195122766]sala zajęć Żabki 49,59 m2

      3 kpl. Klimatyzatorów split ( jednostka wewnętrzna i zewnętrzna) Rodzaj pomieszczeń:
f) sala plastyczna – 15,93 m2
g) gabinet dyrektora – 10,64 m2
h) zmywalnia 16,8 m2
Dodatkowo: Przyłącze elektryczne: przewód 5x4 mm.  Instalacja z rozdzielni do klimatyzatorów do jednostek zewnętrznych. Bezpiecznik w rozdzielni potrójny 25A
2. Wymagania techniczne klimatyzatora do:
a) sala zajęć Biedroneczki -  68,44 m2
Rodzaj klimatyzatora: ścienny
Funkcje: chłodnicze, ogrzewanie, wentylacja
Wydajność chłodzenia, grzania 5.kW
Nominalny pobór mocy 1,6 kW
Klasa energetyczna A++
Auto – reset
Pilot zdalnego sterowania

[bookmark: _Hlk195122483]b) sala zajęć Tygryski  -  67,28 m2
Rodzaj klimatyzatora: ścienny
Funkcje: chłodnicze, ogrzewanie, wentylacja
Wydajność chłodzenia, grzania 5.kW
Nominalny pobór mocy 1,6 kW
Klasa energetyczna A++
Auto – reset
Pilot zdalnego sterowania

c) sala zajęć Motylki   -  68,44 m2
Rodzaj klimatyzatora: ścienny
Funkcje: chłodnicze, ogrzewanie, wentylacja
Wydajność chłodzenia, grzania 5.kW
Nominalny pobór mocy 1,6 kW
Klasa energetyczna A++
Auto – reset
Pilot zdalnego sterowania

d) sala zajęć Misie   -  67,28 m2
Rodzaj klimatyzatora: ścienny
Funkcje: chłodnicze, ogrzewanie, wentylacja
Wydajność chłodzenia, grzania 5.kW
Nominalny pobór mocy 1,6 kW
Klasa energetyczna A++
Auto – reset
Pilot zdalnego sterowania

e) sala zajęć Żabki  -  49,59 m2
[bookmark: _Hlk195122899]Rodzaj klimatyzatora: ścienny
Funkcje: chłodnicze, ogrzewanie, wentylacja
Wydajność chłodzenia, grzania 5.kW
Nominalny pobór mocy 1,6 kW
Klasa energetyczna A++
Auto – reset
Pilot zdalnego sterowania

f)sala plastyczna- 15,93 m2
Rodzaj klimatyzatora: ścienny
Funkcje: chłodnicze, ogrzewanie, wentylacja
Wydajność chłodzenia, grzania .25.kW
Nominalny pobór mocy 0.8 kw.
Klasa energetyczna A++.
Auto – reset
Pilot zdalnego sterowania

g) gabinet dyrektora- 10,64 m2
Rodzaj klimatyzatora: ścienny
Funkcje: chłodnicze, ogrzewanie, wentylacja
Wydajność chłodzenia, grzania .25.kW
Nominalny pobór mocy 0.8 kw.
Klasa energetyczna A++.
Auto – reset
Pilot zdalnego sterowania

h) zmywalnia -  16,8 m2
Rodzaj klimatyzatora: ścienny
Funkcje: chłodnicze, ogrzewanie, wentylacja
Wydajność chłodzenia, grzania .25.kW
Nominalny pobór mocy 0.8 kw.
Klasa energetyczna A++.
Auto – reset
Pilot zdalnego sterowania


3. Wymagany okres gwarancji – 36 miesięcy.
4. Wykonanie w okresie gwarancji 2 razy do roku przeglądów okresowych.
5. Montaż klimatyzacji nie powinien wpływać na prawidłowe funkcjonowanie przedszkola. Prace powinny odbywać się w czasie uzgodnionym z Zamawiającym.
6. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscach opisanych w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
8.Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenie części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. Termin realizacji

Od dnia podpisania umowy do dnia 23.05.2025 r.

IV. Warunki realizacji

1.Do niniejszego zapytania ofertowego mogą przystąpić Wykonawcy posiadający obowiązkowe uprawnienia niezbędne przy montażu urządzeń klimatyzacyjnych.
2. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
3. Rozliczenie transakcji dokonane będzie przelewem na konto podane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
4. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa ( zał. Nr 2).
5. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
6. p.o. Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Szczebrzeszynie  zaznacza, iż oferent może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym zapytaniu.

V. Miejsce, termin składania ofert

1.Ofertę należy wypełnić zgodnie z zał. Nr 1 (formularz ofertowy) i dostarczyć do Przedszkola Samorządowego w Szczebrzeszynie  pocztą lub osobiście na adres: 
Przedszkole Samorządowe w Szczebrzeszynie , ul. Trębacka 25, 22-460 Szczebrzeszyn. 
Na kopercie powinny znajdować się dane i adres wykonawcy (dopuszcza się pieczęć), oraz nazwa zadania tj. , ,, Zakup, dostaw, montaż i uruchomienie klimatyzatorów dla Przedszkola Samorządowego w Szczebrzeszynie ”

lub na adres e-mail:
sekretariat@przedszkoleszczebrzeszyn.szkolnastrona.pl

2.Termin składania ofert do dnia 24.04.2025 r. godz. 10.00
3.Otwarcie i ocena złożonych ofert: do dnia 24.04.2025 godz. 10.00
4.W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu na adres wykonawcy
5.Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie BIP przedszkola. O wyborze najkorzystniejszej oferty Oferent zostanie powiadomiony telefonicznie.
VI. Kryteria wyboru ofert
Kryterium oceny ofert 100% ceny brutto.
VI. Sposób przygotowania oferty
W ofercie należy podać cenę oraz wartość zgodnie z podanymi jednostkami miary.
Oferta musi zawierć nazwę, numer NIP, Regon, oraz dane kontaktowe ( adres, e-mail, telefon) Oferenta.

Osoba do kontaktów: Jolanta Strzałka  –p.o.  Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Szczebrzeszynie  nr tel.: 846821038
e-mail:
sekretariat@przedszkoleszczebrzeszyn.szkolnastrona.pl

VII. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
w postępowaniach o wartości nie przekraczającej 130 tys. zł

[bookmark: _Toc194669859]XIII. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                    z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, niniejszym informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe                              w Szczebrzeszynie pod adresem: , 22-460 Szczebrzeszyn, ul. Trębacka 25  tel. 84 6821 038, e-mail: sekretariat@przedszkoleszczebrzeszyn.szkolnastrona.pl
1. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się                      z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez email:  iod@zeto.lublin.pl 
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania 
na zapytanie ofertowe : „Dostawa i montaż klimatyzacji do Przedszkola Samorządowego  w Szczebrzeszynie, adres: ul. Trębacka 25, 22-460 Szczebrzeszyn w zakresie:
- Klimatyzatory o wydajności 5.0kw.
- Nominalny pobór mocy 1.6 kw.
- Klasa energetyczna A++.
- Klimatyzatory o wydajności 2.5 kw
- Nominalny pobór mocy 0.8 kw.
- Klasa energetyczna A++.
- Dodatkowo: Przyłącze elektryczne: przewód 5x4 mm.  Instalacja z rozdzielni do klimatyzatorów do jednostek zewnętrznych. Bezpiecznik w rozdzielni potrójny 25A.
4.       Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o  
         udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 130 000 zł,  
         prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj.  
         wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w związku z:
       - ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz 
- Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty  wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień      
publicznych a także na podstawie art.6 ust. 1 lit. b RODO tj. zawarciem i realizacją umowy;
5.  Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy mogą być podmioty upoważnione na  
        podstawie przepisów prawa, a także podmioty zewnętrzne, które wykonują usługi na  
        zlecenie Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych  
        osobowych np. jednostka obsługująca przedszkole pod względem księgowym,   
        firma brakująca dokumentacje niearchiwalną;  
6.   Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 5 lat  od zakończenia  
       postępowania zgodnie z przepisami archiwalnymi i obowiązującą w Przedszkolu  
       Samorządowym w Szczebrzeszynie  Instrukcją kancelaryjną i JRWA;
7.   Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących 
      jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
      zamówienia  publicznego;
8. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy nie będziemy stosowali   
      zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, nie planujemy również  
      przekazywać danych poza Europejski Obszar Gospodarczy; 
9.  Wykonawca posiada:
· prawo dostępu do swoich danych osobowych; 
· prawo do sprostowania danych osobowych jego dotyczących;
· prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,  tel. 22 531-03-00, kancelaria@uodo.gov.pl);





                                                                                                       
                                                                                                                    Jolanta Strzałka 
p.o. Dyrektor Przedszkola Samorządowego 
                                                                                        w Szczebrzeszynie 

 



