Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Postępowanie nr ICM-PU-004/2025/OT

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zakres prac objętych zamówieniem

Zamówienie obejmuje naprawa zasilacza UPS (1 szt. ) firmy GE model SG300S1

Miejscem wykonywania usługi jest Centrum Technologii ICM UW w Warszawie przy ul. Kupieckiej 32.

- Specyfikacja zamówienia

Zamówienie obejmuje wymianę kondensatorów AC i DC oraz wentylatorów w zasilaczu UPS GE SG300S1.

Zamawiający dopuszcza użycie używanych kondensatorów i wentylatorów pod warunkiem, że nie będą starsze niż 2 lata.

- Harmonogram prac

Prace wykonywane są w godzinach 9:00 – 17:00.

Prace wykonywane są w dniach poniedziałek-czwartek.

W wyjątkowych sytuacjach Zleceniodawca może zgodzić się na wykonywanie prac w innych godzinach oraz w piątki.