[bookmark: _GoBack]Załącznik nr 1 do ogłoszenia
Postępowanie nr ICM-PU-004/2025/OT 


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zakres prac objętych zamówieniem
Zamówienie obejmuje naprawa zasilacza UPS (1 szt. ) firmy GE model SG300S1
Miejscem wykonywania usługi jest Centrum Technologii ICM UW w Warszawie przy ul. Kupieckiej 32.

2. Specyfikacja zamówienia
Zamówienie obejmuje wymianę kondensatorów AC i DC oraz wentylatorów w zasilaczu UPS GE SG300S1.
Zamawiający dopuszcza użycie używanych kondensatorów i wentylatorów pod warunkiem, że nie będą starsze niż 2 lata.

3. Harmonogram prac
Prace wykonywane są w godzinach 9:00 – 17:00.
Prace wykonywane są w dniach poniedziałek-czwartek.
W wyjątkowych sytuacjach Zleceniodawca może zgodzić się na wykonywanie prac w innych godzinach oraz w piątki.




