Gdynia, 15.10.2026 r.

ZAPYTANIE O CENĘ

Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowa specyfikacja techniczna proponowanego autoklawu

parametry muszą być zgodne z poniższą tabelą

Oferent: …………………………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………………

Oferowany model: ………………………………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………………………………………………….

Autoklaw

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Autoklaw o parametrach zgodnych z załącznikiem Nr 1- Opisem Przedmiotu Zamówienia | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość …………………………, dnia ………… 2026 r.

|  |  | …………………………………………………… |
| --- | --- | --- |
|  |  | Pieczątka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy |

Załącznik nr 1

Opis Przedmiotu Zamówienia

Autoklaw musi spełniać wszystkie niżej wymienione wymagania

| L.p. | Parametr | Parametry Wymagane | Parametry Oferenta Spełnia – „TAK” Nie spełnia – „NIE” |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informacje techniczne i parametry |  |  |
| 1.1 | Autoklaw kasetowy o pojemności komory od 5 do 7 l | tak |  |
| 1.2 | Wymiar zewnętrzny Szerokość do 41 cm | tak |  |
| 1.3 | Minimalny wymiar komory Długość 37cm Szerokość 18 cm Głębokość 6 cm | tak |  |
| 1.4 | Sterylizacja wsadów typu B,S,N | tak |  |
| 1.5 | Wbudowany rejestrator przebiegu cykli | tak |  |
| 1.6 | Kolorowy ekran dotykowy | tak |  |
| 1.7 | Interfejs do pracy w sieci LAN | tak |  |
| 2. | Inne cechy aparatu |  |  |
| 2.1 | Całość oprogramowania w języku polskim | tak |  |
| 2.2 | Instrukcja obsługi w języku polskim | tak |  |
| 2.3 | Dostawa, montaż oraz szkolenie pracowników z obsługi | tak |  |
| 3. | Gwarancja |  |  |
| 3.1 | Okres gwarancji całego systemu min 12 miesięcy | tak |  |
| 4. | Dodatkowe |  |  |
| 4.1 | Czas realizacji zamówienia do 2 tygodni | tak |  |
| 4.2 | Faktura płatna 30 dni od momentu wystawienia | tak |  |

Kryterium wyboru: 100% cena

Do oceny dopuszczony zostanie aparat spełniający wszystkie minimalne wymagania  techniczne zaprezentowane w tabeli.

Ofertę należy przesłać do dnia 22.10.2026 r. do godziny 10.00

drogą elektroniczną (oferta powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

na e-mail: ksiegowosc@wspl-gdynia.pl lub pisemnie na adres:

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ ul. Pułaskiego 4, 81-368 Gdynia

Miejscowość …………………………, dnia ………… 2026 r.

|  |  | …………………………………………………… |
| --- | --- | --- |
|  |  | Pieczątka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy |