Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

ul. Grębałowska 23/25

01-808 Warszawa

##### ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz. 793.) na podstawie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (art. 157a ust. 1 w związku z art. 155 ust. 2 pkt 3)

Dotyczy postępowania pn.:  Dostawa i montaż fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zwraca się z zapytaniem ofertowym na realizację następującego zamówienia (dostawa, usługa, robota budowlana) *:

- Opis przedmiotu zamówienia

Zakup, dostawa, montaż, uruchomienie oraz przeprowadzenie prób eksploatacyjnych fabrycznie nowego, nieużywanego agregatu prądotwórczego o mocy znamionowej minimum 110 kVA (ESP) wraz z kompletnym układem samoczynnego załączania rezerwy (SZR), niezbędną infrastrukturą elektroenergetyczną, wykonaniem fundamentu, instalacji uziemiającej oraz podłączeniem do instalacji elektrycznej budynku Zamawiającego.

Opis kryteriów wyboru wykonawcy:

- cena 100%

- Warunki realizacji zamówienia/termin:

Termin wykonania ustala się maksymalnie do dnia 14 grudnia 2026 r.

Wymagania Zamawiającego odnośnie do Wykonawcy

- posiadanie polisy OC na kwotę min. 300 000,00 zł,

- doświadczenie polegające na Dostawie i montażu agregatów prądotwórczych

tj.: co najmniej 1 dostawie i montażu agregatu prądotwórczego o wartości nie mniejszej niż 250.000 zł brutto w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

- Wymagania dotyczące osoby skierowanej do realizacji zamówienia

Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie kierowała robotami związanymi             z montażem i podłączeniem agregatu oraz, która będzie posiadała uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych BEZ OGRANICZEŃ,

a także

aktualny wpis na listę członków właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności odpowiedniej dla zakresu zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

Na potwierdzenie w/w wymagań Zamawiający wymaga załączenia do oferty następujących dokumentów:

- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności

- wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy dostawy zostały wykonane należycie.

- referencje lub inne dokumenty

Dowodami, o których mowa w pkt 2, są:

- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,

- oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji bądź innych dokumentów, o których wyżej mowa,

- protokół odbioru końcowego.

- Ponadto Wraz z ofertą Wykonawca przedłoży:

- autoryzację producenta na sprzedaż i serwis oferowanego agregatu,

- oświadczenie o posiadaniu zaplecza serwisowego na terenie Polski,

- oświadczenie o dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat,

- karty katalogowe i dokumentację techniczną oferowanego urządzenia,

- deklarację zgodności CE,

- dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych norm i dyrektyw.

- Korespondencja dotycząca zamówienia między Wykonawcą a Zamawiający może odbywać się w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

- Do kontaktu z Wykonawcami wyznacza się adres e-mail: techniczny@zgn-bielany.waw.pl .

- Należna Wykonawcy zapłata nastąpi w terminie 21 dni za pomocą mechanizmu podzielonej płatności na wskazany rachunek Wykonawcy, przy czym rachunek ten stanowić będzie rachunek prowadzonej działalności gospodarczej, a wskazany numer rachunku bankowego znajduje się na Białej liście podatników.

- W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o złożenie oferty w następujący sposób:

- DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1)	w przypadku przekazywania oferty drogą elektroniczną ofertę należy przekazać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: techniczny@zgn-bielany.waw.pl

Uwaga!

–	zaleca się, aby oferta została złożona w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;

–	zaleca się również, aby oferta przekazana drogą elektroniczną była zabezpieczona hasłem.  W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przesłać hasło w odrębnej wiadomości e-mail na adres, na który została przekazana oferta, w terminie do 30 minut od upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem, że w przypadku nieprzekazania hasła (w wyznaczonym do tego terminie), o którym mowa powyżej oferta Wykonawcy zostanie odrzucona

- W WERSJI PAPIEROWEJ

2)	w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu (w przypadku przekazania oferty do Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub posłańca, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za datę i godzinę jej wpływu do Biura Podawczego Zamawiającego) na adres:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

ul. Grębałowska 23/25

01-808 Warszawa

z dopiskiem:

„Dostawa i montaż fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego”

- Termin składania ofert

do 2 dni roboczych od dnia publikacji przedmiotowego zapytania ofertowego na stronie Zamawiającego

tj. dnia 21.10.2026 r. do godz. 14:00

Zamawiający nie rozpatrzy w badaniu  - ofert, które wpłynęły po terminie składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

Uwaga!

- Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Załączniki do zapytania ofertowego.

- Formularz ceny oferty

- Opis przedmiotu zamówienia

- Projektowane postanowienia umowy

- Wykaz dostaw

- Wykaz osób

................................................................................

(Podpis Kierownika lub osoby upoważnionej)

* niepotrzebne skreślić