	
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
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01-808 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamówienie bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz. 793.) na podstawie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (art. 157a ust. 1 w związku z art. 155 ust. 2 pkt 3)

Dotyczy postępowania pn.:  Dostawa i montaż fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zwraca się z zapytaniem ofertowym na realizację następującego zamówienia (dostawa, usługa, robota budowlana) *:
1. Opis przedmiotu zamówienia
Zakup, dostawa, montaż, uruchomienie oraz przeprowadzenie prób eksploatacyjnych fabrycznie nowego, nieużywanego agregatu prądotwórczego o mocy znamionowej minimum 110 kVA (ESP) wraz z kompletnym układem samoczynnego załączania rezerwy (SZR), niezbędną infrastrukturą elektroenergetyczną, wykonaniem fundamentu, instalacji uziemiającej oraz podłączeniem do instalacji elektrycznej budynku Zamawiającego. 


Opis kryteriów wyboru wykonawcy: 
· cena 100%
2. Warunki realizacji zamówienia/termin: 
Termin wykonania ustala się maksymalnie do dnia 14 grudnia 2026 r.

Wymagania Zamawiającego odnośnie do Wykonawcy
a) posiadanie polisy OC na kwotę min. 300 000,00 zł, 

b) doświadczenie polegające na Dostawie i montażu agregatów prądotwórczych 

tj.: co najmniej 1 dostawie i montażu agregatu prądotwórczego o wartości nie mniejszej niż 250.000 zł brutto w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 


c) Wymagania dotyczące osoby skierowanej do realizacji zamówienia

Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie kierowała robotami związanymi             z montażem i podłączeniem agregatu oraz, która będzie posiadała uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych BEZ OGRANICZEŃ, 
a także 
aktualny wpis na listę członków właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności odpowiedniej dla zakresu zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.


Na potwierdzenie w/w wymagań Zamawiający wymaga załączenia do oferty następujących dokumentów:


1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 


2) wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy dostawy zostały wykonane należycie. 

3) referencje lub inne dokumenty

Dowodami, o których mowa w pkt 2, są:
· referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,
· oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji bądź innych dokumentów, o których wyżej mowa,
· protokół odbioru końcowego.

4)  Ponadto Wraz z ofertą Wykonawca przedłoży:

1. autoryzację producenta na sprzedaż i serwis oferowanego agregatu,
1. oświadczenie o posiadaniu zaplecza serwisowego na terenie Polski,
1. oświadczenie o dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat,
1. karty katalogowe i dokumentację techniczną oferowanego urządzenia,
1. deklarację zgodności CE,
1. dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych norm i dyrektyw. 


3. Korespondencja dotycząca zamówienia między Wykonawcą a Zamawiający może odbywać się w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.
4. Do kontaktu z Wykonawcami wyznacza się adres e-mail: techniczny@zgn-bielany.waw.pl . 
5. Należna Wykonawcy zapłata nastąpi w terminie 21 dni za pomocą mechanizmu podzielonej płatności na wskazany rachunek Wykonawcy, przy czym rachunek ten stanowić będzie rachunek prowadzonej działalności gospodarczej, a wskazany numer rachunku bankowego znajduje się na Białej liście podatników.
6. W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o złożenie oferty w następujący sposób: 

· DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1)	w przypadku przekazywania oferty drogą elektroniczną ofertę należy przekazać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: techniczny@zgn-bielany.waw.pl

Uwaga!

–	zaleca się, aby oferta została złożona w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
 
–	zaleca się również, aby oferta przekazana drogą elektroniczną była zabezpieczona hasłem.  W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przesłać hasło w odrębnej wiadomości e-mail na adres, na który została przekazana oferta, w terminie do 30 minut od upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem, że w przypadku nieprzekazania hasła (w wyznaczonym do tego terminie), o którym mowa powyżej oferta Wykonawcy zostanie odrzucona



· W WERSJI PAPIEROWEJ
2)	w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu (w przypadku przekazania oferty do Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub posłańca, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za datę i godzinę jej wpływu do Biura Podawczego Zamawiającego) na adres:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
ul. Grębałowska 23/25 
01-808 Warszawa
z dopiskiem:
„Dostawa i montaż fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego”

7. Termin składania ofert
do 2 dni roboczych od dnia publikacji przedmiotowego zapytania ofertowego na stronie Zamawiającego
tj. dnia 21.10.2026 r. do godz. 14:00

Zamawiający nie rozpatrzy w badaniu  - ofert, które wpłynęły po terminie składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
Uwaga!

1. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Załączniki do zapytania ofertowego.
1. Formularz ceny oferty
2. Opis przedmiotu zamówienia
3. Projektowane postanowienia umowy
4. Wykaz dostaw
5. Wykaz osób




................................................................................
                                                                                                       (Podpis Kierownika lub osoby upoważnionej)
* niepotrzebne skreślić             
1

Strona 2 z 2

