OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zakres prac objętych zamówieniem

Zamówienie obejmuje usługę badania zbiorników ciśnieniowych stanowiących części składowe urządzenia gaśniczego HI-FOG mieszczącego się w obiekcie Centrum Danych ICM ul. Kupiecka 32 w Warszawie,

Punkt 1.1 zawiera listę urządzeń i instalacji jakie obejmuje zamówienie.

Punkt 2 zawiera kompletną listę czynności do wykonania

Miejscem wykonywania usługi jest Centrum Danych ICM UW w Warszawie przy ul. Kupieckiej 32.

  - Lista systemów PPOŻ

      - System wysokociśnieniowej mgły wodnej opartej o urządzenia Hi-FOG

        - 3 sekcje tryskaczowe

        - 9 sekcji zraszaczowych

  - Harmonogram prac

    - Prace wykonywane są w godzinach 9:00 – 17:00

    - Prace wykonywane są w dniach poniedziałek-czwartek

    - W wyjątkowych sytuacjach Zleceniodawca może zgodzić się na wykonywanie prac w	innych godzinach oraz w piątki.

- Czynności serwisowe

  - Zakres czynności badania zbiorników ciśnieniowych z p. 1.1 obejmuje:

Badanie ciśnieniowe butli gazowej z cechą UDT w liczbie 54 sztuk.

Badanie ciśnieniowe butli wodnej ze znakiem π w liczbie 6 sztuk.

- Dodatkowe wymagania

  - Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna.

  - Serwisy eksploatacyjne należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta danego urządzenia lub podzespołu.

  - Firma musi posiadać dokument potwierdzający kompetencje do serwisowania wyżej wymienionych urządzeń wystawiony przez producenta urządzeń

  - W czasie badania butli muszą być wstawione butle serwisowe w celu zapewnienia pracy systemu mgły wodnej.

- Ocena ofert

Cenę ofertową stanowi suma poniższych cen:

  - Cena wykonania czynności serwisowych z punktu 2.